1.轨道和滑轮需顺滑、静音，滑轮滑动时无噪音；轨道安装需牢固，与天花紧贴无缝隙，型材厚度：≥1.4mm,每米承重≥15公斤。

2.挂钩、滑轮等：采用304不锈钢材质，表面经过抛光处理，保证坚固耐用，具备 防锈、防断裂性能。滑轮滚动摩擦系数需不大于0.05，以确保窗帘开合过程顺畅无阻，单个钩承重2KG无明显变形。

3.轨道为铝合金材质，轨道封口为金属材质。